Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | « |

|  | Ремонт кровли по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.31 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 276

«Текущий ремонт мягкой кровли здания Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 399 042,97 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 280,42 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 195 942,56 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |
| 1 | ТЕРр58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 8,3 100 м2 покрытия | 9345,67 497,67 | 50,15 3,19 | 8797,85 | 77569 | 4131 | 416 26 | 73022 | 54,87 455,42 |  |
| 2 | 509-9900 | Строительный мусор | 6,474 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР26-01-054-03 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,3 100 м2 поверхности п | 3942,97 437,18 | 35,02 0,00 | 3470,77 | 32727 | 3629 | 291 0 | 28807 | 50,60 419,98 |  |
| 4 | ТЕР12-01-025-01 | Устройство примыканий из 2х сло+в битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом | 235,54 1 м2 покрытия | 71,53 3,85 | 0,00 0,00 | 67,68 | 16848 | 907 | 0 0 | 15941 | 0,40 94,22 |  |
| 5 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 7 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 1111,25 | 16647 | 8056 | 812 114 | 7779 | 129,90 909,30 |  |
| 6 | 509-9900 | Строительный мусор | 10,36 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,3 100 м2 кровли | 243,41 44,83 | 4,21 0,00 | 194,37 | 2020 | 372 | 35 0 | 1613 | 5,13 42,57 |  |
| 8 | ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов дополнительным одним рулонных наплавляемых материалов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,6171 100 м ендовы | 4532,12 95,23 | 48,20 2,51 | 4388,69 | 11861 | 249 | 126 7 | 11486 | 10,13 26,52 |  |
| 9 | ТЕР12-01-004-02 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,6171 100 м примыканий | 7160,53 501,03 | 181,92 5,32 | 6477,58 | 18739 | 1311 | 476 14 | 16952 | 54,58 142,84 |  |
| 10 | ТЕРр58-20-8 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 0,028 100 м | 2113,07 792,10 | 5,25 0,71 | 1315,72 | 59 | 22 | 0 0 | 37 | 92,86 2,60 |  |
| 11 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,00504 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕРр58-20-2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 2,6171 100 м | 4211,81 539,27 | 9,44 1,65 | 3663,10 | 11023 | 1411 | 25 4 | 9587 | 63,22 165,45 |  |
| 13 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,863643 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | 311-01-146-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 17,703 тонна | 48,30 4,77 | 43,53 0,00 | 0,00 | 855 | 84 | 771 0 | 0 | 0,66 11,76 |  |
| 15 | 311-01-146-2 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (разгрузка) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 17,703 тонна | 40,00 3,97 | 36,03 0,00 | 0,00 | 708 | 70 | 638 0 | 0 | 0,55 9,76 |  |
| 16 | 310-2030-1 | Вывоз мусора за город на свалку. Расстояние перевозки 30 км, 1 класс груза [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 17,703 руб. за 1 тонну | 55,12 0,00 | 55,12 0,00 | 0,00 | 976 | 0 | 976 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 190032,00 | 20242,00 | 4566,00 165,00 | 165224,00 | 2280,42 |  |
| В с е г о |  |  | 190032,00 | 20242,00 | 4566,00 165,00 | 165224,00 | 2280,42 |  |
| Итого с учетом: АП-3230/06 Пр.2 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ |  |  | 190032,00 | 20242,00 | 4566,00 165,00 | 165224,00 | 2280,42 | 101 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Прочие по статьям затрат 4 кв.2011 РЦЦС)} k=9,68 на зарплату k=5,53 на эксплуатацию машин k=4,67 на материалы k=4,67 на основные материалы |  |  | 992788,62 | 195942,56 | 25249,98 1597,20 | 771596,08 | 2280,42 | 101 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 992 788,62 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,94 | 71 | 88 921,71 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) | 0,94 | 77 | 25 426,37 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,94 | 92 | 23 941,99 |
| Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы) | 0,94 | 77 | 1 079,19 |
| Итого накладных расходов |  |  | 139 369,25 |
| Итого |  |  | 1 132 157,88 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 69 282,72 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 16 861,92 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 12 181,40 |
| Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы) |  | 34 | 506,94 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 98 832,98 |
| Итого |  |  | 1 230 990,86 |
| Затраты НДС от стоимости материалов при УСН |  | 18 | 138 887,29 |
| Затр. НДС от стоимости экспл. машин |  | 18 | 4 545,00 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 24 619,82 |
| В С Е Г О |  |  | 1 399 042,97 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |