| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 001 |
| --- |
|  |  | Составлен в базовых ценах: | ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) Пересчет в цены на 1 кв.2012 г. |
| Сметная стоимость работ:_______ Трудоемкость работ: _____________ Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 141700,00 руб. 126 чел. час 10629 руб. |  |  |  |  |
| № | Обоснование | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  | затр.тр.раб. |
| п/п |  | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0,1617 | 1767,24 | 241,95 | 286 | 247 | 39 | 188,54 | 30,4869 |
|  |  |  | 100 м2 | 1525,29 | 91,49 |  |  | 15 | 7,74 | 1,25156 |
| 2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, втом числе при наличии створок глухого остекления [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1617 | 10447,54 | 506,55 | 1689 | 242 | 82 | 171,53 | 27,737 |
|  |  |  | 100 м2 проемов | 1499,21 | 9,75 |  |  | 2 | 0,825 | 0,1334 |
|  | 203-9096 | Блоки оконные пластиковые | 16,17 | 797,00 |  | 12887 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,156 | 6555,46 | 34,36 | 1023 | 33 | 5 | 24,587 | 3,83557 |
|  |  |  | 100 п. м | 209,73 | 1,04 |  |  | 0 | 0,0875 | 0,01365 |
|  | 101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 15,6 | 130,25 |  | 2032 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР15-01-050-04 прим | Облицовка оконных откосов сендвич панелями [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,27 | 9239,75 | 56,14 | 2495 | 475 | 15 | 191,44 | 51,6889 |
|  |  |  | 100 м2 облицовки | 1757,42 | 1,19 |  |  | 0 | 0,1 | 0,027 |
|  | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | -0,02835 | 67244,30 |  | -1906 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена пост | Сендвич панель | 28,35 | 80,00 |  | 2268 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление уголка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,66 | 525,45 | 4,21 | 347 | 48 | 3 | 8,993 | 5,93538 |
|  |  |  | 100 м коробок блоков | 73,47 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | -73,92 | 3,95 |  | -292 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена пост | Уголок ПВХ | 73,92 | 4,51 |  | 333 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0,145 | 2472,89 | 5,87 | 359 | 51 | 1 | 41,41 | 6,00445 |
|  |  |  | 100 м | 353,23 | 0,95 |  |  | 0 | 0,08 | 0,0116 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,02668 | 11066,48 |  | -295 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 14,5 | 26,38 |  | 383 |  |  |  |  |
|  |  |  | п.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 311-01-146-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Базисный поправочный коэффициент к ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95; Коб=0)] | 0,103 | 38,97 | 34,82 | 4 | 0 | 4 | 0,5777 | 0,0595 |
|  |  |  | тонна | 4,15 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 310-1010-1 | Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т . Расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза | 0,103 | 14,62 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | руб. за 1 тонну | 14,62 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| И т о г о п о р а з д е л у | 21615 | 1098 | 149 |  | 125,748 |
|  |  |  | 17 |  | 1,43721 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Прочие по статьям затрат 4 кв.2011 РЦЦС)} k=9,68 на зарплату k=5,53 на эксплуатацию машин k=4,67 на материалы k=4,67 на основные материалы | 106572 | 10629 | 824 |  | 125,748 |
|  |  |  | 165 |  | 1,43721 |
| В с е г о | 106572 | 10629 | 824 |  | 125,748 |
|  |  |  | 165 |  | 1,43721 |
|  | Наименование затрат |  |  |  | Коэффициент | Процент |  | Сумма |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в руб. |  |
|  | Итого |  |  | 106572,00 |  |
|  | Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 2130,24 |  |
|  | Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 2831,40 |  |
|  | Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 3678,40 |  |
|  | Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 350,74 |  |
|  | Итого накладных расходов |  |  | 8990,78 |  |
|  | Итого |  |  | 115562,78 |  |
|  | Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 1217,28 |  |
|  | Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 1352,78 |  |
|  | Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 1701,26 |  |
|  | Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 250,65 |  |
|  | Итого сметной прибыли |  |  | 4521,97 |  |
|  | Итого |  |  | 120084,75 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 120084,75 |  |
|  | НДС |  | 18 | 21615,25 |  |
|  | В С Е Г О |  |  | 141700,00 |  |